医用耗材/体外试剂市场调研清单

| 序号 | 项目名称 | 主要参数 | 备注/ 现有设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用引流袋/产妇垫 | 在产妇卧床时，便于准确测量和 判断产妇分娩时出血量的耗材 |  |
| 2 | 菌种保存培养基（保存瓶） | 用于微生物实验的质控菌株的保存 |  |
| 3 | 人工晶状体 | 球镜+5D~+36D(每0.5D递增) 柱镜至3.15D、单焦点-散光 |  |
| 4 | 人工晶状体 | -10D~+36D(全程0.5D递增) （预装式） |  |
| 5 | 人工晶状体 | 0D~32D(每0.5D递增)（三焦） |  |
| 6 | 人工晶状体 | 球镜-10D~32D(每0.5D递增) 柱镜1D~12D(每0.5D递增) （双焦点散光） |  |
| 7 | 人工晶状体 | 0D~32D(每0.5D递增) （预装双焦点） |  |
| 8 | 人工晶状体 | 0D~32D（微景深延长） |  |
| 9 | 人工晶状体 | 散光娇正、晶体平面1.0D~6.00D角膜平面0.68D~4.11D +6.0D~+30.0 D(0.5D 递增） +31.0D ~+34.0D(1.0D 递增） |  |
| 10 | 人工晶状体 | 晶体平面附加+3.0D 眼镜平面附加+2.4D +6.0D ~ +30.0 D(0.5D 递增) +31.0D ~ +34.0D(1.0D 递增） （双焦点老视矫正型） |  |
| 11 | 人工晶状体 | 散光娇正、晶体平面1.50D~3.00 D角膜平面1.03D~2.06D 等效球镜+6.0D~+34.0D |  |
| 12 | 人工晶状体 | 三焦点老视矫正型 |  |
| 13 | 人工晶状体 | 屈光度范围:+10.0D到+30.0D 增幅： 0.5D 步进 （景深延长型老视矫正） |  |
| 14 | 人工晶状体 | +6.0~+ 30.0 D(0.5D 递增 （单焦点非球面） |  |
| 15 | 人工晶状体 | 散光娇正、屈光度范围:+10.0D~+30.0D增幅: 0.50D 柱镜度:1.50D~3.75 D、增幅:0.75D （景深扩展型散光& 老视矫正型） |  |
| 16 | 非球面衍射型多焦 人工晶状体 | 度数范围：+6D~+30D (全程0.5D递增) |  |
| 17 | 预装式非球面人工晶状体 | -10D~+36D(全程0.5D递增) （单焦） |  |
| 18 | 预装单焦点散光人工晶状体 | 球镜-10D~28D(每0.5D递增） 柱镜1D~4D(每0.5D递增) |  |
| 19 | 丙烯酸三焦点散光 人工晶状体 | 球镜0D~32D(每0.5D递增) 柱镜至4D |  |
| 20 | 多焦散光型人工晶状体 | 散光矫正+ 6.00D ~+ 30.0D (以0.5D间隔递增） +31.0D-+34.0 D(以1.0D 间隔递增）近距附加+3.25D (三焦点散光& 老视矫正型) |  |
| 21 | 单焦点非球面人工晶状体 | +6.0~+30.0D(0.5D递增) |  |
| 22 | 医用透明质酸钠凝胶 | 用于眼科白内障手术（1.8%） |  |
| 23 | 眼科用灌注套管套装 | 直径0.9mm 硅树脂灌注套管套装 |  |
| 24 | 囊袋张力环 | 可以满足9.0mm--14.0mm的囊袋 直径 |  |
| 25 | 一次性使用眼科手术用刀 | 用于白内障手术 （主切口3.0、侧切口15°） |  |
| 26 | 一次性使用眼科手术用刀 | 单手操作带安全套， 用于白内障手术 |  |
| 27 | 超乳针头 | 30度直径1.1mmTurboSonics 喇叭口型ABS超乳针头 |  |
| 28 | 眼科用灌注/抽吸手柄及针头 | INTREPID 弯型注吸针头，由304不锈钢和聚碳酸酯组成 |  |
| 29 | 粘膜冲洗消毒剂(60ml) | 用于白内障眼科手术 |  |
| 30 | 一次性使用无菌手术包 | 用于眼科白内障手术 |  |
| 31 | 超声眼科乳化治疗仪及附件 | 由1个积液盒和1个集液袋组成 （基本波流包件） |  |
| 32 | 碱性蛋白胨水培养基 | 用于食品相关人员体检取得健康证时做霍乱弧菌筛查。 |  |
| 33 | 硫柠胆蔗琼脂培养基 （TCBS琼脂培养基） |  |  |
| 34 | 营养琼脂培养基 | 用于物体表面微生物污染检测，含碘消毒剂需用硫代硫酸钠中和。 |  |
| 35 | 一次性平皿 |  |  |
| 36 | 硫代硫酸钠 |  |  |
| 37 | 理疗用体表电极 | 用于产后功能康复治疗包含疏通乳房、促进泌乳、乳房肿胀、子宫复旧、产后尿潴留、排尿困难的缓解与辅助治疗 | 生物刺激反馈仪S4 30 |
| 38 | 空白反应卡 | 用于血型分析检测 | 全自动血型分析仪BG-0ptics-Ⅱ |
| 39 | 混匀珠 |  |  |
| 40 | 清洗剂-90 |  |  |
| 41 | 清洗剂 |  |  |
| 42 | RhD(IgM)血型定型试剂 (单克隆抗体) |  |  |
| 43 | ABO血型反定型试剂盒（人红细胞） |  |  |
| 44 | 阴道微生态检测试剂盒 (干化学酶法) | 用于阴道分泌物综合检测分析 | 全自动阴道分泌物分析仪 GE6000 |
| 45 | 细胞计数板 |  |  |
| 46 | 阴道微生态检测试剂盒 （干化学酶法）-质控品 |  |  |
| 47 | 有形成分分析质控液 |  |  |
| 48 | 300uL吸头 |  |  |
| 49 | 一次性使用试管 |  |  |
| 50 | 巴氏染色液 | 用于精液检测分析 | 精子质量分析仪SSA-Ⅱplus |
| 51 | 细胞计数板 |  |  |
| 52 | 需氧微生物培养基VersaTREK REDOX 1 Draw | 儿童型 | 微生物培养仪 赛默飞血培养:VersaTREK 240 |
| 53 | 需氧微生物培养基VersaTREK REDOX 1 | 成人型 |  |
| 54 | 厌氧微生物培养基VersaTREK REDOX2 |  |  |
| 55 | 革兰阴性菌鉴定板 | 用于快速、准确地检测血液中是否存在病原微生物(如细菌、真菌)检测分离出的病原微生物对各种抗生素的敏感程度，指导临床精准用药 | 赛默飞鉴定药敏:Aris 2X |
| 56 | 革兰阳性菌鉴定板 |  |  |
| 57 | 去离子水 |  |  |
| 58 | 自动加样系统专用加样头(自动菌液接种仪零件) |  |  |
| 59 | 0.5麦氏单位比浊管 |  |  |